PROYECTO REEMPLAZO V7S-00-ÍNDICE

R2021-09-27. (2 pág.)
Borrador comentarios preliminares para analizar en fábrica sobre voltímetro control.

01- CONTROL. (2 pág.)
Borrador idea genérica de análisis en fábrica de anexar posibles funciones de control.

P0794A_HD.pdf (1 pág.)
Borrador idea hardware mediciones y control.

02- GENERALIDADES. (2 pág.)
Funciones como voltímetro. Cantidad canales y multiplexación. Promediación. Resolución	mediciones. Resolución display. Loop mediciones. Escalas en Eeprom.

03- PROMEDIACIÓN. (1 pág.)
Algoritmos para promediar cada canal.

04- ESCALAS. (1 pág.)
Conversión de salidas de los adc a valores a mostrar en display. Datos no volátiles (Eeprom).

05- FORMATOS PRESENTACIÓN DISPLAY. (2 pág.)
Presentación para mediciones lineales, cuadráticas y cuadráticas con máxima resolución.

06- EEPROM ESCALAS. (2 pág.)
Parámetros guardados en eeprom para calibración entradas analógicas. Display en modo	vúmetro.

07- EEPROM REFERENCIA. (3 pág.)
Muestra organización eeprom equipos anteriores para tener como referncia.

08- PROTOCOLO COMUNICACIÓN. (6 pág.)
Muestra protocolo comunicación con PC en otros equipos. Tenerlo presente para tratar de	hacer similar o compatible.

09- DIAGRAMA CONTROL GENERAL. (1 pág.)
Descripción resumida de posibles funciones de control a desarrollar.

P0794-A_DF-VOLT Y CTRL CON MICRO Rev1.pdf (1 pág.)
Diagrama funcionamiento Control General.

10- DETALLES CONTROL GENERAL. (6 pág)
Explicación Diagrama Control General.

continúa.....
Salida dac Ajuste de Potencia.
Salida pwm ventiladores.
Funciones Teclado y Leds.
Logbook eventos.
.......