PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN CON UNA PC
Se necesita acceder a la eeprom de la placa para diversas tareas que afectarán lo que se muestre en el display y otras como:
-Fijar eventualmente algún nombre referente al modelo y tipo de equipo
-Fijar nombre y unidad de cada medición.
-Fijar medición principal (que la mayor parte del tiempo se mostrará en tamaño ampliado).
-Fijar modo de presentación numérico o vúmetro a c/u.
-Fijar respuesta Lineal/Cuadrática a c/u.
-Fijar promediación a c/u.
-Calibrar su respectiva escala.
-Posibles valores para funciones de control sobre el equipo a indicarse más adelante.
-etc.

Algunos parámetros (calibraciones, etc.) es factible que más adelante definamos poder acceder y setear aparte desde teclado del voltímetro...

La manera de comunicación es tal que la placa siempre está a la espera de algún mensaje (desde la PC), y una vez detectado y reconocido un mensaje, devolverá la correspondiente respuesta. No se prevee que la placa deba iniciar por sí sola una comunicación (como los traps en SNMP).
Para la comunicación con la PC se tomará (solo) como referencia el utilizado en la placa P0568, el cual conforma un modo robusto al contener códigos de seguridad CRC16.
En general está conformado por bytes de comienzo de trama, destino (placa en cuestión), orígen (PC), función, CRC 2 bytes, y byte de final de trama.
También incluye en formato estandar, la inclusión de un byte a continuación de cada uno de los que se deben alterar para no coincidir con bytes de inicio o final de trama.
En el protocolo de referencia mostrado más adelante, la placa destino se definía como 01 hasta 08 (tenía capacidad simultánea de 8 placas), ahora indicaremos un número distinto (por ser distintas sus funciones), podría ser el número 09 ?.
Como código de origen de mensaje desde la PC se utilizaba el A0, y podemos seguir usándolo ahora.

El protocolo mencionado fija formato de la comunicación serie, velocidad, etc. Utilizamos 57600 (en otras ocasiones anteriores, para sistema similar utilizamos 19200).

La idea sería partir de dicho formato, conservando algunos códigos que serían compatibles (como los mensajes y formatos para escribir, o para leer la eeprom, etc.) pero también se agregarían nuevos códigos (distintos de aquellos) que contemplen las necesidades específicas de esta nueva placa (ejm. las calibraciones de escalas son de distinta manera).
Cuando la placa reciba una trama con un código de función distinta al de su conjunto, simplemente debe ignorarla y permanecer preparado para cualquier mensaje futuro.
También en el protocolo de comunicación se debe contemplar que las lecturas de mediciones posibles en el display (información externa a la eeprom), puedan ser leídas desde la PC, las 16 simultáneas con un solo requerimiento, y con códigos distintos para acceder las ram no promediadas, las promediadas, y factible también con un tercer código como quedan procesadas para presentar en el display (un formato ya convertidas de acuerdo a sus respectivas escalas).

El diseño del protocolo completo deberá ir haciendose teniendo en cuenta todas las funciones que se van previendo en la nueva placa.

Sistema conversión SERIAL – SNMP (plaqueta P0568)

El sistema realiza la conversión de una comunicación serial al protocolo TCP/IP servicio SNMP.
La entrada serial está configurada en:

Bits por segundo	57600
Bits de Datos	8
Paridad	Ninguno
Bits de parada	1
Control de flujo	Ninguno

La velocidad (bits por segundo) debe establecerse en el punto óptimo, debe realizarse mayor cantidad de pruebas, pero por ahora sería esa.
La tensión de la señal serial es de 3,3 [V] .

Las funciones implementadas tiene el siguiente formato:

Comienzo de trama	7E
Nº de Placa destino	xx
Nº de Placa origen	yy
Nº de Función	zz
Checksun	rr
Checksun	pp
Fin de trama	7F

Nº de Placa: 01 a 08 para cada una de las placas, y A0 para el pedido desde SNMP
Checksun son dos byte CRC16 (Modbus)

7E + xx + yy + 01 + rr + pp + 7F Solicita el número de pantalla actual de la placa Nº
xx.

7E + yy + xx + valor_pantalla + rr + pp + 7F	Responde a la solicitud, con el
número de pantalla actual.

7E + xx + yy + 02 + rr + pp + 7F	Solicita un up en el número de
pantalla de la placa Nº xx.

7E + yy + xx + valor_pantalla + rr + pp + 7F	Responde a la solicitud, con el
número de pantalla actual.

7E + xx + yy + 03 + rr + pp + 7F	Solicita un down en el número de
pantalla de la placa Nº xx.

7E + yy + xx + valor_pantalla + rr + pp + 7F	Responde a la solicitud, con el
número de pantalla actual.

7E + xx + yy + 04 + rr + pp + 7F	Solicita los valores de los 16 canales
digitales y los 32 canales analógicos
sin promediar de la placa Nº xx.

7E + yy + xx + digital_8_1 + digital_16_9 + analog_1_H + analog_1_L + …..+ analog_32_H + analog_32_L + rr + pp + 7F
Responde a la solicitud, con los 2
byte que son los 16 canales digitales
y las 32 mediciones analógicos (2B)
de la placa Nº xx.

7E + xx + yy + 05 + dato_8_1 + dato_16_9 + rr + pp + 7F
Escribe los canales digitales de la
placa Nº xx.

7E + yy + xx + digital_8_1 + dato_8_1 + digital_16_9 + dato_16_9 + rr + pp + 7F
Responde con los valores guardados en los canales digitales de la placa Nº xx, mas los registro de cómo están configurados

7E + xx + yy + 06 + dato_8_1 + mascara_8_1 + dato_16_9 + mascara_16_9 + rr + pp + 7F
Escribe los canales digitales Según
la mascara, de la placa Nº xx.

7E + yy + xx + digital_8_1 + dato_8_1 + digital_16_9 + dato_16_9 + rr + pp + 7F
Responde con los valores guardados en los canales digitales de la placa Nº xx, mas los registro de cómo están configurados

7E + xx + yy + 07 + Offset_H + Offset_L + cantidad_byteH + cantidad_byteL + rr + pp + 7F
Lee una cantidad de byte, a partir de
la dirección de Offset de la placa
Nº xx.

7E + yy + xx + Offset_H + Offset_L + cantidad_byteH + cantidad_byteL + byte_1 + .... + byte_n + rr + pp + 7F
Responde con cantidad de byte,
dirección de Offset de la y datos de
la placa Nº xx.

7E + xx + yy + 08 + Offset_H + Offset_L + cantidad_byteH + cantidad_byteL + byte_1+….+ byte_n + rr + pp + 7F
Escribe una cierta cantidad de byte,
a partir de la dirección de Offset
de la placa Nº xx.

7E + yy + xx + Offset_H + Offset_L + cantidad_byteH + cantidad_byteL + rr + pp + 7F

7E + xx + yy + 0A + rr + pp + 7F	Lee los valores con que se
encuentran el PWM1 y PWM2 en la
placa Nº xx.

7E + yy + xx + valor_pwm1 + valor_pwm2 + rr + pp + 7F
Responde con los valores de los dos
PWM

7E + xx + yy + 0B + valor_pwm1 + valor_pwm2 + rr + pp + 7F
Escribe los valores en los PWM1 y
PWM2 en la placa Nº xx.

7E + yy + xx + valor _pwm1 + valor_pwm2 + rr + pp + 7F
Responde con los valores que se
escribieron los PWM de la placa N°
xx

7E + xx + yy + 11 + N°Canal_analog_leer_prom + rr + pp + 7F
Solicita el número de canal a leer
(entre 0 y 31), de la placa xx

7E + yy + xx + N°Canal_analog_leer_prom + Valor_canal_H + Valor_canal_L + rr + pp + 7F
Retorna con el número del canal
leído, y los dos byte pertenecientes
al valor del canal, (High – Low)

7E + xx + yy + 12 + rr + pp + 7F	Solicita el valor promediado de los
32 canales analógicos de la placa xx

7E + yy + xx + analog_1_H + analog_1_L + …..+ analog_32_H + analog_32_L + rr + pp + 7F
Retorna con el valor promediado de
los 32 canales analógicos,
comenzando con el byte_H y
después el byte _L del canal 1

7E + xx + yy + 13 + leer_o_escribir + N°_bit + Valor_canal_dig + rr + pp + 7F
Leer o escribe un canal digital (con
2 se lee, con 3 escribe) de la
placa xx. N°_bit (de 1 a 16).
Valor_canal_dig (0 o 1)

7E + yy + xx + leer_o_escribir + N°_bit + Valor_canal_dig + rr + pp + 7F
Retorna con un byte en el cual
comenta la operación realizada, un
byte con el número del bit trabajado,
un byte con el valor actual del canal
digital.

7E + xx + yy + 14 + rr + pp + 7F	Lee el grupo digital conformado por
los bits 3, 4, 5 y 6.

7E + yy + xx + Valor_grup_dig + rr + pp + 7F	Retorna con un byte con el valor
actual del grupo formado por los bits
3, 4, 5 y 6 (de 0 a 15). Con el
siguiente formato L3-L4-L5-L6

7E + xx + yy + 15 + Valor_grup_dig + rr + pp + 7F
Escribe el grupo digital
conformado por los bits 7, 8 y 11
Valor_grup_dig (0 o 7). Con el
formato (L7-L8-L11) según un
t (200 mseg).

7E + yy + xx + AA + rr + pp + 7F	Retorna en un byte el valor AA
si la operación de escritura se
realizo con exito.
Si se realiza la operación a una esclava, internamente no realiza nada, pero envía la misma repuesta.

7E + xx + yy + 16 + rr + pp + 7F	Leer el grupo digital conformado
por los bits 7, 8 y 11

7E + yy + xx + Valor_grup_dig + rr + pp + 7F	Retorna con un byte el valor actual
del grupo formado por los bits 7, 8 y
11 (0 o 7). Con el formato (L7-L8-
L11)

7E + xx + yy + 17+ Valor_grup_dig + rr + pp + 7F
Escribe el grupo digital
conformado por los bits 9 y 10
Valor_grup_dig (0 o 3). Con el
formato (L9-L10).

7E + yy + xx + Valor_grup_dig + rr + pp + 7F
Retorna con un byte el valor actual
del grupo formado por los bits 9 y
10. Valor_grup_dig (0 o 3). Con el
formato (L9-L10)

7E + xx + yy + 18 + rr + pp + 7F	Leer el grupo digital conformado
por los bits 9 y 10

7E + yy + xx + Valor_grup_dig + rr + pp + 7F
Retorna con un byte el valor
actual del grupo formado por los bits
9 y 10. Valor_grup_dig (0 o 3). Con
el formato (L9-L10)

7E + xx + yy + 19 + rr + pp + 7F	Leer el grupo digital conformado
por todos los bits.

7E + yy + xx + Valor_grup_digH + Valor_grup_digL + rr + pp + 7F
Retorna con dos byte el valor
correspondiente a todos los canales
digitales. Con el formato (L16-L1)